Химические реагенты: ожидаемый расход и цены

| Химические реагенты | Ед. изм. |  | Ожидаемая/месяц | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предочистка |  |  |  |  |
| Флокулятор – коагулянт | PAX14 – 100% (27%)* | м³/мес | 21 | 6 000 |
| Флокулятор – нейтрализатор | NaOH – 33% | м³/мес | 12 | 2 000 |
| Флокулятор – флокулянт | Анионный полимерный порошок – 100% | кг/мес | 480 | 55 000 |
| Биологическая очистка |  |  |  |  |
| Селектор – нутриенты | H₃PO₄ – 70% | м³/мес | 2,37 | — |
| AS DAF – флокулянт | Катионный полимерный порошок – 100% | кг/мес | 1290 | — |
| Обезвоживание |  |  |  |  |
| Декантер – флокулянт | Катионный полимерный порошок – 100% | кг/мес | 930 | — |

Примечание: анионный флокулянт – компании Кемира – A-130, катионный флокулянт – C-496.

* Рукописная пометка «27%» у позиции PAX14 (вероятно, фактическая концентрация). Цены перенесены из рукописных пометок; «—» – цена не указана.